## Slide 1: BOMBAS Y SISTEMAS DE VACÍO EN INDUSTRIA DE ALIMENTOS

## Slide 2: Temas a cubrir
1- Aplicaciones y condiciones de succión
2- Conceptos = Vacío VS Caudal
3- Bomba de vacío Tecnología de Paletas
4- Bomba de vacío Tecnología Anillo Liquido
5- Sistemas de vacío vs bombas independientes

## Slide 3: 1- Aplicaciones y condiciones de succión
* Formado y moldeado
* Empaque
* Transferencia neumática
Proceso de queso
Desgasificación
Desodorización

## Slide 4: 1- Aplicaciones y condiciones de succión
Deshidratación
Congelación

## Slide 5: 1- Aplicaciones y condiciones de succión
Blanqueamiento
Cocción
Cristalización
Evaporación
Concentración

## Slide 6: 1- Aplicaciones y condiciones de succión
Manufactura de pasta
Embotellado y enlatado

## Slide 7: 1- Aplicaciones y condiciones de succión
Que estamos succionando?
Vacío final o cierto nivel vacío a caudal continuo?
Solo aire o gases?
Esta saturado de vapor o hay condensación?
Es un fluido que se encuentra ácido?
A que temperatura?
Problemas de cavitación?
Succiono agua o algún químico como alcohol?
Que hay sólidos u otros contaminantes que podrían estar a la bomba?
Se contamina el aceite de mi bomba de vacío?

## Slide 8: 2- Conceptos = Vacío VS Caudal
Vacío = Es la ausencia de materia en un determinado espacio o lugar.
La falta de contenido en el interior de un recipiente.
Por extensión = se denomina también vacío a la condición de una volumen donde la presión del gas es menor que la presión atmosferica.
Como medida de presión; Torr, mmHg, mBar

## Slide 10: 2- Conceptos = Vacío VS Caudal

## Slide 11: 2- Conceptos = Vacío, Presión, Caudal

## Slide 12: 2- Conceptos = Vacío, Presión, Caudal

## Slide 13: 3- Bomba de vacío Tecnología de Paletas

## Slide 14
4- Bomba de vacío Tecnología Anillo Liquido

## Slide 15: 4- Bomba de vacío Tecnología Anillo Liquido

## Slide 16: Principios de Operación Anillo Liquido

## Slide 17: BOMBA 1 ETAPA VS BOMBA 1 ETAPA 550 CFM/40Hp/22’’HgV 550CFM /100 Hp/29 ‘’HgV

## Slide 18: Bomba de 2 Etapas 550 CFM / Consumo de 50 Hp / 29’’ HgV

## Slide 19: 5- Sistemas de vacío vs bombas independientes

## Slide 20: 5- Sistemas de vacío vs bombas independientes

## Slide 21: 5- Sistemas de vacío vs bombas independientes

## Slide 25: AquaSeal Sistemas Paquete con Anillo Liquido con Separador

## Slide 26: AquaSeal con Recibidor

## Slide 27: Industrial – Sistema DuraVane

## Slide 28: Sello Químico/Solvente ChemSeal

## Slide 29: Sistemas Customizados DEKKER Diseños Especiales /Específicos

## Slide 30: Paquetes Customizados Instrumentación, accesorios, materiales, bases, control